电加热技术性能参数表

| 型号 参数 | QXD24 | QXD36 | QXD48 | QXD72 | QXD120 | QXD150 | QXD180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定功率 kW | 24 | 36 | 48 | 72 | 120 | 150 | 180 |
| 设计压力 MPa | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.68 | 0.68 |
| 介质最高温度 ℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 炉内容油量 m3 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
| 热效率 | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% |
| 热油泵额定流量 m3/h | 8 | 8 | 8 | 12.5 | 12.5 | 32 | 32 |
| 配管连接口径 DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 总装机容量 kW | 28 | 39 | 53 | 83 | 150 | 200 | 200 |
| 工作电压 V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 外形尺寸 | 长m m | 1800 | 1800 | 1900 | 1800 | 1900 | 2200 | 2200 |
|  | 宽m m | 1200 | 1100 | 1100 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 |
|  | 高m m | 2000 | 1800 | 2250 | 2150 | 1600 | 1700 | 1600 |
| 设备总重 kg | 960 | 1000 | 1000 | 1110 | 1300 | 1470 | 1500 |

| 型号 参数 | QXD240 | QXD300 | QXD360 | QXD480 | QXD600 | QXD720 | QXD960 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定功率 kW | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | 720 | 960 |
| 设计压力 MPa | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 介质最高温度 ℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 炉内容油量 m3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.31 | 0.4 | 0.4 |
| 热效率 | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% |
| 热油泵额定流量 m3/h | 32 | 40 | 40 | 60 | 80 | 60 | 80 |
| 配管连接口径 DN | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 总装机容量 kW | 257 | 323 | 400 | 505 | 630 | 760 | 998 |
| 工作电压 V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 外形尺寸 | 长m m | 2500 | 2600 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 | 3200 |
|  | 宽m m | 1800 | 1900 | 1800 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 |
|  | 高m m | 1700 | 1700 | 2000 | 1800 | 1800 | 1700 | 2300 |
| 设备总重 kg | 1860 | 2360 | 2580 | 2650 | 2930 | 2400 | 2700 |